## POJASNILO
POJASNILO
V tem dokumentu so objavljeni preseki stanja elektrarn v podporni shemi za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov ter soproizvodnje toplote in električne energije z visokim izkoristkom.
Navedeni so podatki o številu ter moči elektrarn po vrsti naprave.
Shemo od začetka leta 2009 upravlja Borzen, organizator trga z električno energijo, d.o.o. v funkciji Centra za podpore.
Ločeno so navedeni podatki za staro shemo ter novo shemo.
Staro shemo je Borzen prevzel s 1.1.2009 in jo v prehodnem obdobju upravljal do 31.12.2011, ko se je glede na določbe Energetskega zakona zaključila.
Nova shema se je začela izvajati konec leta 2009. Podatke podajamo za prvo polno leto izvajanja 2010 in dalje. Enote, ki so vstopile že tekom leta 2009 so sumarno predstavljene v spodnji tabeli.
Razen če izrecno navedeno drugače, gre za stanja na koncu posameznega obdobja.
Tabela: Vstop elektrarn v novo shemo tekom leta 2009
Tip elektrarne | Število elektrarn | Skupna moč elektrarn (v kW)
BIOPLINARNA | 2 | 1970
HIDROELEKTRARNA | 3 | 717
SONČNA ELEKTRARNA | 66 | 2893.44
SPTE | 1 | 24.8
VETERNA ELEKTRARNA | 3 | 20
SKUPAJ | 75 | 5625.24
Inačica: podatki na dan 30. 06. 2024

## Nova shema 2010->
ELEKTRARNE V NOVI PODPORNI SHEMI
Pred EZ-1 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 1. kvartal 2013 |  | 1. polovica 2013 |  | 3. kvartal 2013 |  | 2013 |  | 1. kvartal 2014 |  | 1. polovica 2014 |  | 3. kvartal 2014 |  | 2014 |  | 1. kvartal 2015 |  | 1. polovica 2015 |  | 3. kvartal 2015 |  | 2015 |  | 1. kvartal 2016 |  | 1. polovica 2016 |  | 3. kvartal 2016 |  | 2016 |  | 1. kvartal 2017 |  | 1. polovica 2017 |  | 3. kvartal 2017 |  | 2017 |  | 1. kvartal 2018 |  | 1. polovica 2018 |  | 3. kvartal 2018 |  | 2018 |  | 1. kvartal 2019 |  | 1. polovica 2019 |  | 3. kvartal 2019 |  | 2019 |  | 1. kvartal 2020 |  | 1. polovica 2020 |  | 3. kvartal 2020 |  | 2020 |  | 1. kvartal 2021 |  | 1. polovica 2021 |  | 3. kvartal 2021 |  | 2021 |  | 1. kvartal 2022 |  | 1. polovica 2022 |  | 3. kvartal 2022 |  | 2022 |  | 1. kvartal 2023 |  | 1. polovica 2023 |  | 3. kvartal 2023 |  | 2023 |  | 1. kvartal 2024 |  | 1. polovica 2024
TIP ELEKTRARNE | KODA | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW)
Bioplin iz biomase do 50 kW | BP11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 2 | 32 | 2 | 32 | 2 | 32 | 2 | 32 | 2 | 32 | 2 | 32 | 2 | 32 | 2 | 32 | 2 | 32 | 2 | 32 | 2 | 32 | 2 | 32 | 2 | 32 | 2 | 32 | 2 | 32 | 2 | 32 | 2 | 32 | 2 | 32 | 2 | 32 | 2 | 32 | 2 | 32 | 2 | 32 | 2 | 32 | 2 | 32 | 2 | 32 | 2 | 32 | 2 | 32
Bioplin iz biomase do 1 MW | BP12 | 6 | 5691 | 17 | 15721 | 20 | 17441 | 20 | 17441 | 20 | 17441 | 20 | 17441 | 20 | 17441 | 20 | 17441 | 18 | 15443 | 19 | 16442 | 20 | 17441 | 19 | 16456 | 16 | 13445 | 18 | 15457 | 20 | 17441 | 20 | 17441 | 20 | 17441 | 19 | 16478 | 19 | 16479 | 19 | 16479 | 19 | 16479 | 17 | 14495 | 17 | 14495 | 17 | 14495 | 17 | 14495 | 17 | 14495 | 16 | 13496 | 13 | 11388 | 13 | 11388 | 12 | 10888 | 11 | 9903 | 10 | 8918 | 10 | 8918 | 10 | 8918 | 10 | 8918 | 10 | 8918 | 10 | 8918 | 10 | 8918 | 10 | 8918 | 10 | 8918 | 10 | 8918 | 10 | 8918 | 10 | 8918 | 10 | 8918 | 10 | 8918 | 9 | 8143 | 9 | 8143 | 9 | 8143 | 9 | 8143
Bioplin iz biomase nad 1 do 10 MW | BP13 | 3 | 7074 | 3 | 9992 | 3 | 9992 | 3 | 9992 | 2 | 8552 | 2 | 8552 | 2 | 8552 | 2 | 8552 | 2 | 8552 | 2 | 8552 | 2 | 8552 | 2 | 8552 | 2 | 8552 | 2 | 8552 | 2 | 8552 | 2 | 8552 | 2 | 8552 | 2 | 8552 | 2 | 8552 | 2 | 8552 | 2 | 8552 | 2 | 8552 | 2 | 8552 | 2 | 8552 | 2 | 8552 | 2 | 8552 | 2 | 8552 | 2 | 8552 | 2 | 8552 | 2 | 8552 | 2 | 8552 | 2 | 8552 | 2 | 8552 | 1 | 1459 | 1 | 1459 | 1 | 1459 | 1 | 1459 | 1 | 1459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bioplin iz odpadkov do 1 MW | BP22 | 1 | 381 | 2 | 1195 | 2 | 1195 | 2 | 1195 | 2 | 1195 | 2 | 1195 | 3 | 2194 | 3 | 2194 | 3 | 2194 | 3 | 2194 | 3 | 2194 | 3 | 2194 | 3 | 2194 | 3 | 2194 | 3 | 2194 | 3 | 2194 | 3 | 2194 | 4 | 3156 | 4 | 3156 | 4 | 3156 | 4 | 3156 | 4 | 3156 | 4 | 3156 | 4 | 3156 | 3 | 2342 | 3 | 2342 | 3 | 2342 | 2 | 1343 | 2 | 1343 | 2 | 1343 | 2 | 1343 | 2 | 1343 | 1 | 381 | 1 | 381 | 1 | 381 | 1 | 381 | 1 | 381 | 1 | 381 | 1 | 381 | 1 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elektrarna na plin iz čistilnih naprav do 50 kW | ČN01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18
Elektrarna na plin iz čistilnih naprav, nad 50 kW do 1 MW | ČN02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 450 | 2 | 968 | 2 | 968 | 2 | 968 | 2 | 968 | 2 | 968 | 2 | 968 | 2 | 968 | 2 | 968 | 2 | 968 | 2 | 968 | 2 | 968 | 2 | 968 | 2 | 968 | 2 | 968 | 2 | 968 | 2 | 968 | 2 | 968 | 2 | 968 | 2 | 968 | 2 | 968 | 2 | 968 | 2 | 968 | 2 | 968 | 2 | 968 | 2 | 968 | 2 | 968 | 2 | 968 | 2 | 968 | 2 | 968 | 2 | 968 | 2 | 968 | 2 | 968 | 2 | 968 | 2 | 968 | 2 | 968 | 2 | 968 | 2 | 968 | 2 | 968 | 2 | 968 | 1 | 450 | 1 | 450 | 1 | 450 | 1 | 450 | 1 | 450 | 1 | 450 | 1 | 450
Hidroelektrarne do 50 kW | HE01 | 33 | 826 | 36 | 884 | 37 | 910.8 | 34 | 813.8 | 35 | 843.8 | 34 | 814 | 31 | 721 | 32 | 734.6 | 32 | 753 | 32 | 753 | 31 | 733 | 31 | 742 | 32 | 751 | 35 | 866 | 36 | 879 | 35 | 850 | 34 | 820 | 33 | 800 | 32 | 794 | 32 | 794 | 31 | 779 | 30 | 743 | 29 | 732 | 30 | 760 | 30 | 760 | 29 | 732.95 | 28 | 695.95 | 27 | 675 | 27 | 693 | 27 | 693.95 | 24 | 611 | 22 | 567.1 | 20 | 507.1 | 18 | 454 | 16 | 393.3 | 16 | 393.3 | 17 | 426 | 16 | 398.3 | 16 | 401 | 16 | 401.3 | 16 | 401.3 | 15 | 369.3 | 12 | 310 | 13 | 400.1 | 13 | 393.1 | 13 | 393.1 | 11 | 332.1 | 11 | 332.1 | 11 | 332.1
Hidroelektrarne nad 50 kW do 1MW | HE02 | 67 | 15717 | 68 | 17339 | 73 | 19558.1 | 65 | 17241.1 | 70 | 18791.1 | 65 | 17241 | 61 | 16826 | 63 | 17261.1 | 64 | 17254 | 65 | 17746 | 62 | 17746 | 65 | 18185 | 65 | 18115 | 67 | 18717 | 65 | 18037 | 74 | 20922 | 65 | 18242 | 62 | 17176 | 62 | 17176 | 58 | 16372 | 56 | 15846 | 56 | 15846 | 56 | 15846 | 56 | 15846 | 56 | 15971 | 55 | 15871 | 55 | 15901.1 | 52 | 14777 | 52 | 14861.5 | 52 | 14861.5 | 50 | 13916 | 49 | 13776.5 | 48 | 13566.5 | 47 | 13417 | 45 | 11979.5 | 40 | 10878 | 38 | 10757 | 38 | 10757 | 36 | 10717 | 36 | 10716.5 | 35 | 10486.5 | 34 | 10354.5 | 32 | 9255 | 31 | 8524.5 | 26 | 7549.5 | 24 | 7265 | 24 | 7265 | 23 | 7210 | 23 | 7210
Hidroelektrarne nad 1 MW do 10MW | HE03 | 5 | 8523 | 5 | 8523 | 5 | 8523 | 5 | 8523 | 6 | 10373 | 6 | 10373 | 6 | 10373 | 6 | 10373 | 5 | 8445 | 5 | 8445 | 5 | 8445 | 5 | 8445 | 5 | 8445 | 5 | 8445 | 5 | 8445 | 5 | 8445 | 5 | 8445 | 5 | 8445 | 4 | 7160 | 4 | 7160 | 4 | 7160 | 3 | 5760 | 3 | 5760 | 3 | 5760 | 3 | 5760 | 3 | 5760 | 3 | 5760 | 3 | 5760 | 3 | 5760 | 3 | 5760 | 3 | 5760 | 2 | 4710 | 2 | 4710 | 2 | 4710 | 2 | 4710 | 2 | 4710 | 2 | 4710 | 2 | 4710 | 2 | 4710 | 2 | 4710 | 2 | 4710 | 2 | 4710 | 2 | 4710 | 2 | 4710 | 2 | 4710 | 2 | 4710 | 2 | 4710 | 2 | 4710 | 2 | 4710
Individualna obravnava OVE | IO | 0 | 0 | 1 | 930 | 1 | 930 | 1 | 930 | 1 | 930 | 1 | 930 | 1 | 930 | 1 | 930 | 3 | 1020 | 2 | 1020 | 2 | 979 | 1 | 930 | 1 | 930 | 0 | 0 | 2 | 1035 | 2 | 1035 | 2 | 1035 | 2 | 1035 | 2 | 1035 | 2 | 1035 | 2 | 1035 | 3 | 1445 | 2 | 1036 | 2 | 1036 | 2 | 1035 | 2 | 1035 | 2 | 1035 | 2 | 1035 | 2 | 1035 | 2 | 1035 | 2 | 1035 | 2 | 1035 | 2 | 1035 | 1 | 930 | 1 | 930 | 1 | 930 | 1 | 930 | 1 | 930 | 1 | 930 | 1 | 930 | 1 | 930 | 1 | 930 | 1 | 930 | 1 | 930 | 1 | 930 | 1 | 930 | 1 | 930 | 1 | 930 | 1 | 930
Elektrarne na lesno biomaso, nad 50 kW do 1 MW | LB12 | 0 | 0 | 1 | 540 | 2 | 1104 | 2 | 1104 | 3 | 2054 | 3 | 2054 | 4 | 2414 | 5 | 3270 | 7 | 4505 | 7 | 4505 | 8 | 4595 | 18 | 5695 | 21 | 6020 | 24 | 6443 | 24 | 6443 | 25 | 6943.4 | 25 | 6943.4 | 25 | 6943.4 | 25 | 6943 | 25 | 6943 | 25 | 6943 | 25 | 6943 | 24 | 6854 | 25 | 6943 | 25 | 6943 | 25 | 6943 | 25 | 6943.4 | 25 | 6943 | 25 | 6943 | 25 | 6943 | 25 | 6943.4 | 25 | 6943.4 | 25 | 6943 | 23 | 6713 | 23 | 6713 | 23 | 6713 | 22 | 6173 | 22 | 6173 | 22 | 6173 | 22 | 6173.4 | 22 | 6173.4 | 22 | 6173.4 | 21 | 5223 | 22 | 6173.4 | 22 | 6173.4 | 22 | 6173.4 | 22 | 6173.4 | 22 | 6173.4 | 22 | 6173.4
Elektrarne na lesno biomaso, nad 1 MW do 10 MW | LB13 | 0 | 0 | 1 | 6150 | 1 | 6150 | 1 | 6150 | 1 | 6150 | 1 | 6150 | 1 | 6150 | 1 | 6150 | 1 | 6150 | 1 | 6150 | 1 | 6150 | 1 | 6150 | 1 | 6150 | 1 | 6150 | 1 | 6150 | 1 | 6150 | 1 | 6150 | 1 | 6150 | 1 | 6150 | 1 | 6150 | 1 | 6150 | 1 | 6150 | 1 | 6150 | 1 | 6150 | 1 | 6150 | 1 | 6150 | 1 | 6150 | 1 | 6150 | 1 | 6150 | 1 | 6150 | 1 | 6150 | 1 | 6150 | 1 | 6150 | 1 | 6150 | 1 | 6150 | 1 | 6150 | 1 | 6150 | 1 | 6150 | 1 | 6150 | 1 | 6150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sosežig lesne biomase >5%, nad 1MW do 10 MW | LB23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 113000 | 1 | 113000 | 1 | 113000 | 1 | 113000 | 1 | 113000 | 1 | 113000 | 1 | 113000 | 1 | 113000 | 1 | 113000 | 1 | 8900 | 1 | 8900 | 1 | 8900 | 1 | 8900 | 1 | 8900 | 1 | 8900 | 1 | 8900 | 1 | 8900 | 1 | 8900 | 1 | 8900 | 1 | 8900 | 1 | 8900 | 1 | 8900 | 1 | 8900 | 1 | 8900 | 1 | 8900 | 1 | 8900 | 1 | 8900 | 1 | 8900 | 1 | 8900 | 1 | 8900 | 1 | 8900 | 1 | 8900 | 1 | 8900 | 1 | 8900 | 1 | 8900 | 1 | 8900 | 1 | 8900 | 1 | 8900 | 1 | 8900 | 1 | 8900 | 1 | 8900 | 1 | 8900 | 1 | 8900 | 1 | 8900 | 1 | 8900 | 1 | 8900 | 1 | 8900
Odlagališčni plin do 1 MW | OP02 | 1 | 625 | 1 | 625 | 2 | 1094 | 2 | 1094 | 2 | 1094 | 3 | 1402 | 3 | 1402 | 3 | 1402 | 3 | 1402 | 3 | 1402 | 3 | 1402 | 3 | 1402 | 3 | 1402 | 2 | 933 | 2 | 933 | 2 | 933 | 2 | 933 | 1 | 308 | 1 | 308 | 1 | 308 | 1 | 308 | 1 | 308 | 1 | 308 | 1 | 308 | 1 | 308 | 1 | 308 | 1 | 308 | 1 | 308 | 1 | 308 | 1 | 308 | 1 | 308 | 1 | 308 | 1 | 308 | 1 | 308 | 1 | 308 | 1 | 308 | 1 | 308 | 1 | 308 | 1 | 308 | 1 | 308 | 1 | 308 | 1 | 308 | 1 | 308 | 1 | 308 | 1 | 308 | 1 | 308 | 1 | 308 | 1 | 308 | 1 | 308
Odlagališčni plin nad 1 MW do 10MW | OP03 | 2 | 4371 | 2 | 4371 | 2 | 4371 | 2 | 4371 | 2 | 4371 | 2 | 4371 | 2 | 4371 | 2 | 4371 | 2 | 4371 | 2 | 4371 | 2 | 4371 | 2 | 4371 | 2 | 4371 | 2 | 4371 | 2 | 4371 | 2 | 4371 | 2 | 4371 | 2 | 4371 | 2 | 4371 | 2 | 4371 | 2 | 4371 | 2 | 4371 | 2 | 4371 | 1 | 2702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sončne elektrarne – na stavbah do 50 kW | SE11 | 321 | 7722 | 824 | 23105 | 2011 | 62649.32 | 2252 | 70984.95 | 2405 | 76142.22 | 2553 | 82028 | 2665 | 85609 | 2700 | 86675.18 | 2715 | 87026 | 2716 | 87126.26 | 2727 | 87277 | 2711 | 86819 | 2733 | 87400 | 2740 | 87665 | 2738 | 87629 | 2734 | 87614.43 | 2728 | 87356 | 2725 | 87287 | 2725 | 87292 | 2721 | 87137 | 2719 | 87136 | 2725 | 87258 | 2702 | 86522 | 2700 | 86511 | 2701 | 86536 | 2687 | 86200 | 2666 | 85545.17 | 2669 | 85724 | 2668 | 85660.71 | 2663 | 85520.07 | 2655 | 85391 | 2656 | 85347.17 | 2645 | 84976.35 | 2637 | 84686 | 2629 | 84481.1 | 2623 | 84295.36 | 2612 | 83920.97 | 2608 | 83803.44 | 2596 | 87015.9 | 2586 | 86822.38 | 2561 | 85866 | 2553 | 85586.77 | 2518 | 84609 | 2512 | 84400.15 | 2492 | 84103.97 | 2475 | 83723.3 | 2448 | 83135.59 | 2442 | 83146.37 | 2438 | 83061.79
Sončne elektrarne – na stavbah nad 50 kW do 1 MW | SE12 | 35 | 4408 | 117 | 24652 | 366 | 96931.35 | 417 | 114850.28 | 443 | 124740.83 | 495 | 137806 | 512 | 143321 | 522 | 146110.88 | 523 | 146699 | 527 | 147558.66 | 519 | 141921 | 524 | 145608 | 521 | 145101 | 524 | 145525 | 525 | 145790 | 522 | 144462 | 523 | 144522 | 525 | 145157 | 523 | 144630 | 522 | 144943 | 526 | 147469 | 528 | 148000 | 519 | 145693 | 519 | 145632 | 520 | 145788 | 517 | 144896 | 517 | 144889.97 | 517 | 144889 | 517 | 144917.71 | 517 | 144935.17 | 516 | 144821 | 515 | 144439.49 | 514 | 144300.74 | 514 | 144384 | 514 | 144189.88 | 514 | 143919.2 | 514 | 143768.2 | 513 | 143657.94 | 512 | 142767.58 | 512 | 143421.1 | 505 | 141442.79 | 497 | 139353.97 | 501 | 140796 | 494 | 139886.94 | 489 | 139239.62 | 484 | 138693.21 | 483 | 139178.23 | 482 | 138438.61 | 480 | 136923.76
Sončne elektrarne – ostale do 50 kW | SE21 | 16 | 319 | 22 | 491 | 23 | 503.39 | 27 | 1071.55 | 27 | 1071.55 | 25 | 972 | 26 | 582 | 32 | 676.66 | 36 | 815 | 36 | 814.5 | 38 | 833 | 38 | 833 | 38 | 833 | 38 | 833 | 38 | 833 | 37 | 825 | 37 | 825 | 37 | 825 | 37 | 825 | 37 | 825 | 37 | 825 | 35 | 817 | 35 | 817 | 36 | 820 | 36 | 820 | 36 | 820 | 36 | 820.37 | 36 | 820 | 36 | 824.47 | 36 | 824.47 | 36 | 822 | 36 | 821.81 | 35 | 814.95 | 34 | 807 | 34 | 807 | 33 | 805.98 | 31 | 774.89 | 31 | 774.89 | 31 | 774.89 | 30 | 766.95 | 30 | 766.95 | 30 | 766.95 | 30 | 766.95 | 30 | 766.95 | 30 | 766.95 | 28 | 745.55 | 27 | 716.29 | 27 | 716.29 | 27 | 716.29
Sončne elektrarne – ostale nad 50 kW do 1 MW | SE22 | 7 | 2768 | 18 | 9260 | 25 | 13719.51 | 29 | 16959.71 | 29 | 16959.71 | 29 | 16960 | 30 | 17450 | 33 | 20030.59 | 33 | 20031 | 34 | 20434.38 | 38 | 22590 | 38 | 22590 | 38 | 22590 | 38 | 22590 | 38 | 22590 | 38 | 22590 | 38 | 22580 | 38 | 22579 | 38 | 22579 | 38 | 22579 | 38 | 22579 | 38 | 22579 | 38 | 22579 | 38 | 22579 | 38 | 22579 | 38 | 22579 | 38 | 22579.32 | 38 | 22579 | 38 | 22579.32 | 38 | 22579.32 | 38 | 22576 | 38 | 22576.32 | 38 | 22570.26 | 38 | 22590 | 38 | 22599.04 | 37 | 22537.34 | 37 | 22519.57 | 37 | 22497.57 | 36 | 22393.06 | 37 | 22468.06 | 36 | 21740.46 | 37 | 22442.46 | 37 | 22467 | 37 | 22467 | 37 | 22452.31 | 37 | 22451.31 | 37 | 22451.31 | 38 | 23153.31 | 38 | 23153.31
SPTE na fosilna goriva do 4000 ur, do 50 kW | SF11 | 6 | 114 | 20 | 466 | 56 | 1687.59 | 79 | 2371.09 | 96 | 3241.83 | 103 | 3479 | 148 | 8364 | 172 | 5853.59 | 181 | 6204 | 193 | 6580.59 | 225 | 7659 | 278 | 9480 | 295 | 10124 | 303 | 10356 | 305 | 10458 | 307 | 10529.46 | 302 | 10394 | 302 | 10428 | 301 | 10422 | 302 | 10462 | 302 | 10462 | 301 | 10442 | 298 | 10336 | 298 | 10314 | 298 | 10314 | 292 | 10147 | 292 | 10146.61 | 290 | 10121 | 290 | 10121 | 290 | 10121.11 | 287 | 10091 | 287 | 10091.41 | 287 | 10137.81 | 283 | 10030 | 280 | 9931.81 | 275 | 9716.76 | 271 | 9578.66 | 267 | 9470.61 | 255 | 9129.51 | 252 | 9017.86 | 246 | 8842.96 | 238 | 8611.56 | 224 | 8150 | 208 | 7584.46 | 197 | 7173.51 | 188 | 6832.91 | 151 | 5484.76 | 126 | 4442.26 | 114 | 3991.16
SPTE na fosilna goriva do 4000 ur, nad 50 kW do 1 MW | SF12 | 10 | 5982 | 12 | 6341 | 19 | 9503.44 | 18 | 9366.14 | 19 | 9774.6 | 21 | 10768 | 29 | 13518 | 31 | 14646.84 | 31 | 14993 | 33 | 15647.68 | 34 | 16425 | 39 | 19427 | 47 | 23618 | 47 | 23618 | 46 | 23120 | 46 | 22262 | 44 | 21724 | 44 | 21903 | 45 | 22903 | 44 | 21908 | 44 | 21908 | 44 | 21908 | 43 | 20927 | 43 | 20466 | 42 | 19858 | 42 | 19858 | 42 | 19858 | 43 | 20492 | 43 | 20492 | 43 | 20491.64 | 43 | 20492 | 42 | 20341.64 | 42 | 20341.64 | 40 | 19293 | 39 | 19199.8 | 39 | 19187.8 | 38 | 19050.5 | 37 | 18416.5 | 33 | 16517.3 | 33 | 16517.3 | 31 | 15686.3 | 28 | 14446.3 | 28 | 14440 | 28 | 14440 | 25 | 13453.4 | 22 | 12072.4 | 18 | 11016.9 | 15 | 8255 | 14 | 7483
SPTE na fosilna goriva do 4000 ur, nad 1 MW do 5 MW | SF13 | 5 | 10838 | 5 | 10838 | 7 | 15464 | 7 | 15953 | 7 | 15953 | 7 | 15953 | 7 | 15953 | 8 | 19243 | 8 | 19243 | 8 | 19243 | 8 | 19243 | 8 | 19243 | 8 | 19243 | 8 | 19243 | 8 | 19243 | 7 | 17409 | 7 | 17409 | 7 | 17409 | 6 | 15025 | 6 | 15025 | 6 | 15025 | 6 | 15025 | 6 | 15025 | 6 | 15025 | 6 | 15025 | 6 | 15025 | 6 | 15025 | 6 | 15025 | 6 | 15025 | 6 | 15025 | 6 | 15025 | 6 | 15025 | 4 | 10694 | 4 | 10694 | 3 | 9134 | 3 | 9134 | 3 | 9134 | 3 | 9134 | 3 | 9134 | 3 | 9134 | 3 | 9134 | 2 | 5845 | 1 | 3290 | 1 | 3290 | 1 | 3290 | 1 | 3290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPTE na fosilna goriva do 4000 ur, nad 5 MW do 25 MW | SF14 | 2 | 17338 | 2 | 17338 | 2 | 17338 | 2 | 17338 | 2 | 17338 | 2 | 17338 | 2 | 17338 | 2 | 17338 | 2 | 17338 | 2 | 17338 | 2 | 17338 | 2 | 17338 | 2 | 17338 | 2 | 17338 | 2 | 17338 | 1 | 8022 | 1 | 8022 | 1 | 8022 | 1 | 8022 | 1 | 8022 | 1 | 8022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPTE na fosilna goriva (do 4.000 ur), nad 25MW do vključno 50MW | SF15 | [90 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPTE na fosilna goriva nad 4000 ur, do 50kW | SF21 | 0 | 0 | 2 | 55 | 2 | 55.4 | 1 | 5.5 | 1 | 5.5 | 2 | 55 | 2 | 55 | 4 | 125.3 | 5 | 175 | 6 | 225.1 | 7 | 230 | 12 | 388 | 13 | 396 | 13 | 396 | 14 | 401 | 16 | 461 | 14 | 371 | 14 | 371 | 17 | 431 | 17 | 431 | 17 | 431 | 17 | 431 | 17 | 431 | 19 | 530 | 19 | 530 | 19 | 530 | 19 | 529.6 | 19 | 530 | 19 | 530 | 19 | 529.6 | 19 | 530 | 19 | 529.6 | 18 | 479.7 | 18 | 479.7 | 18 | 479.7 | 18 | 479.7 | 17 | 474.2 | 17 | 474.2 | 17 | 474.2 | 15 | 420.45 | 15 | 420.45 | 15 | 420.45 | 15 | 420.45 | 15 | 420.45 | 13 | 320.65 | 13 | 320.65 | 12 | 272.3 | 10 | 247.6 | 10 | 247.6
SPTE na fosilna goriva nad 4000 ur, nad 50 kW do 1MW | SF22 | 2 | 1757 | 3 | 2391 | 5 | 3130 | 5 | 3130 | 5 | 3130 | 5 | 3130 | 5 | 3130 | 7 | 4935 | 7 | 4935 | 7 | 4935 | 7 | 4935 | 9 | 6777 | 12 | 9120 | 12 | 9120 | 13 | 10100 | 13 | 10100 | 13 | 10100 | 13 | 10100 | 13 | 10100 | 13 | 10100 | 13 | 10100 | 13 | 10100 | 13 | 10100 | 12 | 9960 | 12 | 9968 | 12 | 10000 | 11 | 9232.99 | 10 | 8599 | 10 | 8599 | 10 | 8598.99 | 10 | 8599 | 10 | 8598.99 | 10 | 8598.99 | 10 | 8598.99 | 10 | 8598.99 | 10 | 8542.99 | 10 | 8542.99 | 10 | 8542.99 | 10 | 8542.99 | 10 | 8542.99 | 8 | 6953.99 | 8 | 6953.99 | 8 | 6953.99 | 8 | 6953.99 | 8 | 6953.99 | 8 | 6953.99 | 8 | 6953.99 | 7 | 5978.99 | 7 | 5978.99
SPTE na fosilna goriva nad 4000 ur, nad 1 MW do 5 MW | SF23 | 3 | 7153 | 3 | 7153 | 2 | 5816 | 2 | 5816 | 2 | 5816 | 2 | 5816 | 1 | 2979 | 2 | 6208 | 2 | 6208 | 2 | 6208 | 2 | 6208 | 2 | 6208 | 2 | 6208 | 2 | 6208 | 2 | 6208 | 1 | 3229 | 1 | 3229 | 1 | 3229 | 1 | 3229 | 1 | 3229 | 1 | 3229 | 1 | 3229 | 1 | 3229 | 1 | 3229 | 1 | 3229 | 1 | 3229 | 1 | 3229 | 1 | 3229 | 1 | 3229 | 1 | 3229 | 1 | 3229 | 1 | 3229 | 1 | 3229 | 1 | 3229 | 1 | 3229 | 1 | 3229 | 1 | 3249 | 1 | 3249 | 1 | 3249 | 1 | 3249 | 1 | 3249 | 1 | 3249 | 1 | 3249 | 1 | 3249 | 1 | 3249 | 1 | 3249 | 1 | 3249 | 0 | 0 | 0 | 0
SPTE na lesno biomaso do 4000 ur, nad 50 kW do 1 MW | SL12 | 1 | 550 | 1 | 550 | 1 | 550 | 2 | 722 | 2 | 722 | 2 | 722 | 2 | 722 | 2 | 722 | 2 | 722 | 2 | 722 | 2 | 722 | 2 | 722 | 2 | 722 | 2 | 722 | 2 | 722 | 2 | 722 | 2 | 722 | 2 | 722 | 2 | 722 | 2 | 722 | 2 | 722 | 2 | 722 | 2 | 722 | 2 | 722 | 1 | 172 | 1 | 172 | 1 | 172 | 1 | 172 | 1 | 172 | 1 | 172 | 1 | 172 | 1 | 172 | 1 | 172 | 1 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SPTE na lesno biomaso nad 4000 ur, do 50 kW | SL21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 3 | 133.5 | 3 | 134 | 3 | 133.5 | 6 | 227 | 10 | 406 | 13 | 545 | 13 | 545 | 10 | 472 | 9 | 403 | 9 | 403 | 10 | 453 | 9 | 403 | 9 | 403 | 9 | 403 | 9 | 403 | 9 | 403 | 9 | 403 | 9 | 403 | 9 | 403 | 9 | 403 | 9 | 403 | 9 | 403 | 9 | 403.2 | 9 | 403 | 9 | 403.2 | 9 | 403 | 9 | 403 | 9 | 403 | 9 | 403 | 9 | 403 | 9 | 403 | 9 | 403 | 9 | 403 | 9 | 403 | 9 | 403 | 9 | 403 | 9 | 403 | 9 | 403 | 8 | 359.7 | 8 | 359.7 | 6 | 269.7 | 6 | 269.7
SPTE na lesno biomaso do 4000 ur, do 50 kW | SL11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 92 | 4 | 142 | 5 | 182 | 4 | 142 | 4 | 142 | 4 | 142 | 4 | 142 | 4 | 142 | 4 | 142 | 4 | 142 | 4 | 142 | 4 | 142 | 4 | 142 | 4 | 142 | 4 | 142 | 4 | 141.9 | 4 | 142 | 3 | 101.9 | 3 | 101.9 | 3 | 101.9 | 2 | 52 | 2 | 52 | 2 | 52 | 2 | 52 | 1 | 49 | 1 | 49 | 1 | 49 | 1 | 49 | 1 | 49 | 1 | 49 | 1 | 49 | 1 | 49 | 1 | 49 | 1 | 49 | 1 | 49
SPTE na lesno biomaso nad 4000 ur, nad 50 kW do 1 MW | SL22 | 1 | 140 | 1 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | 1 | 500 | 1 | 500 | 1 | 500 | 1 | 500 | 1 | 500 | 1 | 500 | 1 | 500 | 1 | 500 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vetrne elektrarne do 50 kW | VE01 | 3 | 20 | 4 | 24 | 4 | 23.5 | 4 | 23.5 | 4 | 23.5 | 4 | 24 | 4 | 24 | 4 | 24 | 7 | 173 | 7 | 173 | 7 | 173 | 7 | 173 | 7 | 173 | 7 | 173 | 7 | 173 | 7 | 173.4 | 7 | 173.4 | 7 | 173.4 | 5 | 73 | 5 | 73 | 5 | 73 | 5 | 73 | 5 | 73 | 5 | 73 | 4 | 24 | 4 | 24 | 4 | 24 | 2 | 18 | 2 | 18 | 2 | 18 | 2 | 18 | 2 | 17.5 | 2 | 18 | 2 | 18 | 2 | 18 | 2 | 17.5 | 2 | 17.5 | 2 | 17.5 | 1 | 2.5 | 1 | 2.5 | 1 | 2.5 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 910
Vetrne elektrarne nad 50 kW do 1 MW | VE02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 910 | 1 | 910 | 1 | 910 | 1 | 910 | 1 | 910 | 1 | 910 | 1 | 910 | 1 | 910 | 1 | 910 | 1 | 910 | 1 | 910 | 1 | 910 | 1 | 910 | 1 | 910 | 1 | 910 | 1 | 910 | 1 | 910 | 1 | 910 | 1 | 910 | 1 | 910 | 1 | 910 | 1 | 910 | 1 | 910 | 1 | 910 | 1 | 910 | 1 | 910 | 1 | 910 | 1 | 910 | 1 | 910 | 1 | 910 | 1 | 910 | 1 | 910 | 1 | 910 | 1 | 910 | 1 | 910 | 1 | 910 | 1 | 910 | 1 | 910 | 0 | 0
Vetrne elektrarne nad 1 MW do 10 MW | VE03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2300 | 1 | 2300 | 1 | 2300 | 1 | 2300 | 1 | 2300 | 1 | 2300 | 1 | 2300 | 1 | 2300 | 0 | 0 | 1 | 2300 | 1 | 2300 | 1 | 2300 | 1 | 2300 | 1 | 2300 | 1 | 2300 | 1 | 2300 | 1 | 2300 | 1 | 2300 | 1 | 2300 | 1 | 2300 | 1 | 2300 | 1 | 2300 | 1 | 2300 | 1 | 2300 | 1 | 2300 | 1 | 2300 | 1 | 2300 | 1 | 2300 | 1 | 2300 | 1 | 2300 | 1 | 2300 | 1 | 2300 | 1 | 2300 | 1 | 2300 | 1 | 2300 | 1 | 2300 | 1 | 2300 | 1 | 2300 | 1 | 2300 | 1 | 2300 | 1 | 2300 | 1 | 2300 | 1 | 2300 | 1 | 2300
SKUPAJ |  | 530 | 102317.7 | 1171 | 169074 | 2673 | 412090.4 | 2985 | 441414.62 | 3190 | 461181.64 | 3395 | 483781 | 3575 | 497330 | 3667 | 512269.24 | 3700 | 511551 | 3722 | 515487.67 | 3767 | 516067 | 3837 | 422719 | 3889 | 427371 | 3915 | 427763 | 3920 | 432752 | 3922 | 419883.69 | 3899 | 416241.8 | 3893 | 415317.8 | 3888 | 412025 | 3879 | 410424 | 3878 | 412408 | 3879 | 402004 | 3841 | 397387 | 3842 | 395242 | 3839 | 390833 | 3814 | 389341.95 | 3790 | 386908.48 | 3781 | 382802 | 3780 | 382874.71 | 3774 | 382251.92 | 3756 | 379960.4 | 3749 | 377126.03 | 3729 | 371036.94 | 3707 | 362054.59 | 3688 | 358193.63 | 3670 | 356288.93 | 3649 | 354825.48 | 3638 | 353805.94 | 3603 | 352268.93 | 3588 | 352630.79 | 3542 | 339612.6 | 3513 | 333022.15 | 3459 | 327858.39 | 3431 | 326484.94 | 3385 | 323047.4 | 3345 | 319273.52 | 3271 | 313338.57 | 3230 | 305113.63 | 3211 | 302291.1
OPOMBE:
- vsi podatki so na konec obdobja
Pred EZ-1 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 1. kvartal 2013 |  | 1. polovica 2013 |  | 3. kvartal 2013 |  | 2013 |  | 1. kvartal 2014 |  | 1. polovica 2014 |  | 3. kvartal 2014 |  | 2014 |  | 1. kvartal 2015 |  | 1. polovica 2015 |  | 3. kvartal 2015 |  | 2015 |  | 1. kvartal 2016 |  | 1. polovica 2016 |  | 3. kvartal 2016 |  | 2016 |  | 1. kvartal 2017 |  | 1. polovica 2017 |  | 3. kvartal 2017 |  | 2017 |  | 1. kvartal 2018 |  | 1. polovica 2018 |  | 3. kvartal 2018 |  | 2018 |  | 1. kvartal 2019 |  | 1. polovica 2019 |  | 3. kvartal 2019 |  | 2019 |  | 1. kvartal 2020 |  | 1. polovica 2020 |  | 3. kvartal 2020 |  | 2020 |  | 1. kvartal 2021 |  | 1. polovica 2021 |  | 3. kvartal 2021 |  | 2021 |  | 1. kvartal 2022 |  | 1. kvartal 2022 |  | 3. kvartal 2022 |  | 2022 |  | 1. kvartal 2023 |  | 1. polovica 2023 |  | 3. kvartal 2023 |  | 2023 |  | 1. kvartal 2024 |  | 1. polovica 2024
AGREGIRAN TIP ELEKTRARNE | KODE | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW)
Hidroelektrarne | HE | 105 | 25066 | 109 | 26746 | 115 | 28991.9 | 104 | 26577.9 | 111 | 30007.9 | 105 | 28428 | 98 | 27920 | 101 | 28368.7 | 101 | 26452 | 102 | 26944 | 98 | 26924 | 101 | 27372 | 102 | 27311 | 107 | 28028 | 106 | 27361 | 114 | 30217 | 104 | 27507 | 100 | 26421 | 98 | 25130 | 94 | 24326 | 91 | 23785 | 89 | 22349 | 88 | 22338 | 89 | 22366 | 89 | 22491 | 87 | 22363.95 | 86 | 22357.05 | 82 | 21212 | 82 | 21314.5 | 82 | 21315.45 | 77 | 20287 | 73 | 19053.6 | 70 | 18783.6 | 67 | 18581 | 63 | 17082.8 | 58 | 15981.3 | 57 | 15893 | 56 | 15865.3 | 54 | 15828 | 54 | 15827.8 | 53 | 15597.8 | 51 | 15433.8 | 46 | 14275 | 46 | 13634.6 | 41 | 12652.6 | 39 | 12368.1 | 37 | 12307.1 | 36 | 12252.1 | 36 | 12252.1
Vetrne elektrarne | VE | 3 | 20 | 4 | 24 | 4 | 23.5 | 4 | 23.5 | 4 | 23.5 | 5 | 2324 | 7 | 2424 | 7 | 2424 | 8 | 2473 | 8 | 2473 | 9 | 3383 | 9 | 3383 | 9 | 3383 | 8 | 1083 | 9 | 3383 | 9 | 3383.4 | 9 | 3383.4 | 9 | 3383.4 | 7 | 3283 | 7 | 3283 | 7 | 3283 | 7 | 3283 | 7 | 3283 | 7 | 3283 | 6 | 3233 | 6 | 3234 | 6 | 3234 | 4 | 3228 | 4 | 3228 | 4 | 3228 | 4 | 3228 | 4 | 3227.5 | 4 | 3228 | 4 | 3228 | 4 | 3228 | 4 | 3227.5 | 4 | 3227.5 | 4 | 3227.5 | 3 | 3212.5 | 3 | 3212.5 | 3 | 3212.5 | 3 | 3212.5 | 2 | 3210 | 2 | 3210 | 2 | 3210 | 2 | 3210 | 2 | 3210 | 2 | 3210 | 2 | 3210
Sončne elektrarne | SE | 379 | 15217 | 981 | 57508 | 2425 | 173803.57 | 2725 | 203866.49 | 2904 | 218914.31 | 3102 | 237766 | 3233 | 246962 | 3287 | 253493.31 | 3307 | 254571 | 3313 | 255933.8 | 3322 | 252621 | 3311 | 255850 | 3330 | 255924 | 3340 | 256613 | 3339 | 256842 | 3331 | 255491.43 | 3326 | 255283 | 3325 | 255848 | 3323 | 255326 | 3318 | 255484 | 3320 | 258009 | 3326 | 258654 | 3294 | 255611 | 3293 | 255542 | 3295 | 255724 | 3278 | 254495 | 3257 | 253834.83 | 3260 | 254012 | 3259 | 253982.21 | 3254 | 253859.03 | 3245 | 253610 | 3245 | 253184.79 | 3232 | 252662.3 | 3223 | 252467 | 3215 | 252077.02 | 3207 | 251557.88 | 3194 | 250983.63 | 3189 | 250733.84 | 3175 | 252951.43 | 3165 | 253478.49 | 3132 | 249816.2 | 3117 | 248150.15 | 3086 | 248638.95 | 3073 | 247521.04 | 3048 | 246562.85 | 3024 | 245613.37 | 2995 | 245481.42 | 2989 | 245454.58 | 2983 | 243855.15
Elektrarne na biomaso | LB, SL | 2 | 690 | 4 | 7380 | 5 | 120804 | 6 | 120976 | 8 | 122426 | 8 | 122426 | 10 | 122830 | 13 | 123775.5 | 15 | 125011 | 15 | 125010.5 | 19 | 125194 | 33 | 22373 | 39 | 22837 | 42 | 23260 | 41 | 22779 | 42 | 23260.4 | 43 | 23300.4 | 43 | 23310.4 | 42 | 23118 | 42 | 23260 | 42 | 23260 | 42 | 23260 | 41 | 23171 | 42 | 23260 | 41 | 22711 | 41 | 22710 | 41 | 22710.4 | 41 | 22710 | 41 | 22710 | 41 | 22710.1 | 41 | 22710.4 | 40 | 22670.5 | 40 | 22669.9 | 38 | 22439.9 | 36 | 22218 | 36 | 22218 | 35 | 21678 | 35 | 21678 | 34 | 21675 | 34 | 21675.4 | 33 | 15525.4 | 33 | 15525.4 | 32 | 14575 | 33 | 15525.4 | 33 | 15525.4 | 32 | 15482.1 | 32 | 15482.1 | 30 | 15392.1 | 30 | 15392.1
Bioplinske elektrarne | BP, OP, ČN | 13 | 18142 | 25 | 31904 | 30 | 34543 | 31 | 35061 | 30 | 33621 | 32 | 35369 | 32 | 34928 | 32 | 34928 | 30 | 32930 | 31 | 33929 | 32 | 34928 | 32 | 33950 | 29 | 30939 | 31 | 32500 | 33 | 34484 | 33 | 34484 | 33 | 34484 | 32 | 33858 | 32 | 34001 | 32 | 33859 | 32 | 33859 | 30 | 31875 | 31 | 31900 | 30 | 30231 | 28 | 26715 | 28 | 26715 | 27 | 25716 | 23 | 22609 | 23 | 22609 | 22 | 22109 | 21 | 21124 | 20 | 20139 | 19 | 19177 | 18 | 12084 | 18 | 12084 | 18 | 12084 | 18 | 12084 | 18 | 12084 | 17 | 10625 | 17 | 10625 | 16 | 10244 | 16 | 10244 | 15 | 9726 | 15 | 9726 | 15 | 9726 | 14 | 8951 | 14 | 8951 | 14 | 8951 | 14 | 8951
SPTE na fosilna goriva | SF | 28 | 43182 | 47 | 44582 | 93 | 52994.43 | 114 | 53979.73 | 132 | 55258.93 | 142 | 56539 | 194 | 61337 | 226 | 68349.73 | 236 | 69096 | 251 | 70177.37 | 285 | 72038 | 350 | 78861 | 379 | 86047 | 387 | 86279 | 390 | 86868 | 391 | 72012.46 | 382 | 71249 | 382 | 71462 | 384 | 70132 | 384 | 69177 | 384 | 69177 | 382 | 61135 | 378 | 60048 | 379 | 59524 | 378 | 58924 | 372 | 58789 | 371 | 58021.2 | 369 | 57996 | 369 | 57996 | 369 | 57995.34 | 366 | 57966 | 365 | 57815.64 | 362 | 53481.14 | 356 | 52324.69 | 351 | 50573.3 | 346 | 50290.25 | 340 | 50029.35 | 335 | 49287.3 | 319 | 47047 | 314 | 46881.6 | 304 | 44286.7 | 292 | 39526.3 | 277 | 36503.44 | 261 | 35937.9 | 245 | 34440.55 | 233 | 32718.95 | 190 | 26976.95 | 158 | 18923.85 | 145 | 17700.75
Drugo | IO | 0 | 0 | 1 | 930 | 1 | 930 | 1 | 930 | 1 | 930 | 1 | 930 | 1 | 930 | 1 | 930 | 3 | 1020 | 2 | 1020 | 2 | 979 | 1 | 930 | 1 | 930 | 0 | 0 | 2 | 1035 | 2 | 1035 | 2 | 1035 | 2 | 1035 | 2 | 1035 | 2 | 1035 | 2 | 1035 | 3 | 1445 | 2 | 1035 | 2 | 1035 | 2 | 1035 | 2 | 1035 | 2 | 1035 | 2 | 1035 | 2 | 1035 | 2 | 1035 | 2 | 1035 | 2 | 1035 | 2 | 1035 | 1 | 930 | 1 | 930 | 1 | 930 | 1 | 930 | 1 | 930 | 1 | 930 | 1 | 930 | 1 | 930 | 1 | 930 | 1 | 930 | 1 | 930 | 1 | 930 | 1 | 930 | 1 | 930 | 1 | 930 | 1 | 930
SKUPAJ |  | 530 | 102317.7 | 1171 | 169074 | 2673 | 412090.4 | 2985 | 441414.62 | 3190 | 461181.64 | 3395 | 483781 | 3575 | 497330 | 3667 | 497330 | 3700 | 511551 | 3722 | 515487.67 | 3767 | 516067 | 3837 | 422719 | 3889 | 427371 | 3915 | 427763 | 3920 | 432752 | 3922 | 419883.69 | 3899 | 416241.8 | 3893 | 415317.8 | 3888 | 412025 | 3879 | 410424 | 3878 | 412408 | 3879 | 402004 | 3841 | 397386 | 3842 | 395242 | 3839 | 390833 | 3814 | 389341.95 | 3790 | 386908.48 | 3781 | 382802 | 3780 | 382874.71 | 3774 | 382251.92 | 3756 | 379960.4 | 3749 | 377126.03 | 3729 | 371036.94 | 3707 | 362054.59 | 3688 | 358193.63 | 3670 | 356288.93 | 3649 | 354825.48 | 3638 | 353805.94 | 3603 | 352268.93 | 3588 | 352630.79 | 3542 | 339612.6 | 3513 | 333022.15 | 3459 | 327858.39 | 3431 | 326484.94 | 3385 | 323047.4 | 3345 | 319273.52 | 3271 | 313338.57 | 3230 | 305113.63 | 3211 | 302291.1
PO EZ-1 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 1. kvartal 2013 |  | 1. polovica 2013 |  | 3. kvartal 2013 |  | 2013 |  | 1. kvartal 2014 |  | 1. polovica 2014 |  | 3. kvartal 2014 |  | 2014 |  | 1. kvartal 2015 |  | 1. polovica 2015 |  | 3. kvartal 2015 |  | 2015 |  | 1. kvartal 2016 |  | 1. polovica 2016 |  | 3. kvartal 2016 |  | 2016 |  | 1. kvartal 2017 |  | 1. polovica 2017 |  | 3. kvartal 2017 |  | 2017 |  | 1. kvartal 2018 |  | 1. polovica 2018 |  | 3. kvartal 2018 |  | 2018 |  | 1. kvartal 2019 |  | 1. polovica 2019 |  | 3. kvartal 2019 |  | 2019 |  | 1. kvartal 2020 |  | 1. polovica 2020 |  | 3. kvartal 2020 |  | 2020 |  | 1. kvartal 2021 |  | 1. polovica 2021 |  | 3. kvartal 2021 |  | 2021 |  | 1. kvartal 2022 |  | 1. kvartal 2022 |  | 3. kvartal 2022 |  | 2022 |  | 1. kvartal 2023 |  | 1. polovica 2023 |  | 3. kvartal 2023 |  | 2023 |  | 1. kvartal 2024 |  | 1. polovica 2024
AGREGIRAN TIP ELEKTRARNE | KODE | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW)
Hidroelektrarne | HE | [44 empty] | 3 | 635 | 4 | 700 | 6 | 774 | 7 | 802 | 7 | 802 | 8 | 1245 | 9 | 1937.86 | 11 | 2302.86 | 15 | 2544 | 17 | 2585.16 | 20 | 2854.16 | 23 | 2953.16 | 27 | 3926.76 | 34 | 5144.76 | 36 | 5606.76 | 40 | 5694.16 | 38 | 5558.96 | 38 | 5558.96 | 38 | 5322.96 | 38 | 5322.96 | 39 | 5350.96 | 37 | 5115.96 | 36 | 5087.96 | 36 | 5087.96 | 37 | 5222.96 | 37 | 5222.96 | 36 | 5216.96
Vetrne elektrarne | VE | [90 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sončne elektrarne | SE | [44 empty] | 18 | 2022 | 24 | 2213 | 25 | 2231 | 30 | 2411 | 44 | 3557 | 50 | 3763 | 52 | 5977.2 | 56 | 4375.88 | 59 | 4430 | 64 | 4658.04 | 74 | 5408.46 | 78 | 5705.19 | 82 | 6248.76 | 86 | 6968.45 | 98 | 9444.35 | 107 | 10659.26 | 111 | 11184.27 | 116 | 11493.41 | 127 | 11874.6 | 143 | 13102.43 | 159 | 15011.13 | 165 | 14765.03 | 176 | 17336 | 186 | 19773.67 | 188 | 19905.79 | 191 | 21258.64 | 195 | 22253.5
Elektrarne na biomaso | LB, SL | [48 empty] | 1 | 165 | 1 | 165 | 1 | 165 | 2 | 175 | 1 | 165 | 2 | 211.5 | 3 | 221 | 2 | 56.31 | 3 | 221.31 | 3 | 961.5 | 4 | 1101.5 | 4 | 1101.5 | 4 | 1101.5 | 5 | 1186.5 | 5 | 1186.5 | 5 | 1186.5 | 5 | 1186.5 | 5 | 1186.5 | 5 | 1186.5 | 4 | 1101.5 | 5 | 1186.5 | 5 | 1186.5 | 5 | 1186.5 | 5 | 1186.5 | 6 | 2136.5
Bioplinske elektrarne | BP, OP, ČN | [54 empty] | 1 | 999 | 2 | 1998 | 2 | 1998 | 3 | 2158 | 2 | 1998 | 3 | 2158 | 3 | 2158 | 3 | 2158 | 3 | 2158 | 5 | 4142 | 5 | 4142 | 7 | 5633 | 7 | 5633 | 7 | 5633 | 7 | 5633 | 7 | 5633 | 7 | 5633 | 7 | 5633 | 6 | 4634 | 6 | 4634 | 6 | 4634 | 6 | 4634
SPTE na fosilna goriva | SF | [44 empty] | 2 | 12290 | 7 | 15950 | 8 | 15955 | 14 | 16760 | 17 | 20949 | 19 | 23357 | 20 | 21096.21 | 22 | 23735.71 | 22 | 27774 | 24 | 28099 | 25 | 29698.7 | 28 | 30762.51 | 35 | 37285.31 | 32 | 35805.31 | 41 | 37755.01 | 45 | 39360.01 | 47 | 39428.51 | 49 | 40056.51 | 49 | 40089.71 | 51 | 40329.71 | 49 | 40230 | 50 | 40367.46 | 54 | 42501.61 | 53 | 42090.61 | 53 | 42257.63 | 53 | 42689.63 | 53 | 50246.49
Drugo | IO | [70 empty] | 8 | 2540 | 1 | 85 | [12 empty] | 6 | 1089.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ | [45 empty] | 23 | 14947 | 35 | 18863 | 40 | 19125 | 52 | 20138 | 69 | 25473 | 80 | 29539 | 84 | 31174.27 | 93 | 32623.95 | 102 | 37127 | 109 | 37396.51 | 125 | 40340.63 | 135 | 42540.36 | 151 | 50720.33 | 167 | 53718.02 | 185 | 58134.62 | 202 | 61041.93 | 208 | 62991.24 | 215 | 63928.38 | 226 | 64106.77 | 244 | 65574.6 | 259 | 67411.59 | 269 | 68072.03 | 278 | 71745.07 | 286 | 72772.74 | 289 | 73206.88 | 292 | 74991.73 | 296 | 84487.45
Skupaj |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 1. kvartal 2013 |  | 1. polovica 2013 |  | 3. kvartal 2013 |  | 2013 |  | 1. kvartal 2014 |  | 1. polovica 2014 |  | 3. kvartal 2014 |  | 2014 |  | 1. kvartal 2015 |  | 1. polovica 2015 |  | 3. kvartal 2015 |  | 2015 |  | 1. kvartal 2016 |  | 1. polovica 2016 |  | 3. kvartal 2016 |  | 2016 |  | 1. kvartal 2017 |  | 1. polovica 2017 |  | 3. kvartal 2017 |  | 2017 |  | 1. kvartal 2018 |  | 1. polovica 2018 |  | 3. kvartal 2018 |  | 2018 |  | 1. kvartal 2019 |  | 1. polovica 2019 |  | 3. kvartal 2019 |  | 2019 |  | 1. kvartal 2020 |  | 1. polovica 2020 |  | 3. kvartal 2020 |  | 2021 |  | 1. kvartal 2021 |  | 1. polovica 2021 |  | 3. kvartal 2021 |  | 2021 |  | 1. kvartal 2022 |  | 1. kvartal 2022 |  | 3. kvartal 2022 |  | 2022 |  | 1. kvartal 2023 |  | 1. polovica 2023 |  | 3. kvartal 2023 |  | 2023 |  | 1. kvartal 2024 |  | 1. polovica 2024
AGREGIRAN TIP ELEKTRARNE | KODE | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW) | Število | Moč (v kW)
Hidroelektrarne | HE | 105 | 25066 | 109 | 26746 | 115 | 28991.9 | 104 | 26577.9 | 111 | 30007.9 | 105 | 28428 | 98 | 27920 | 101 | 28368.7 | 101 | 26452 | 102 | 26944 | 98 | 26924 | 101 | 27372 | 102 | 27311 | 107 | 28028 | 106 | 27361 | 114 | 30217 | 104 | 27507 | 100 | 26421 | 98 | 25130 | 94 | 24326 | 91 | 23785 | 89 | 22349 | 91 | 22974 | 93 | 23066 | 95 | 23265 | 94 | 23165.95 | 93 | 23158 | 90 | 22457 | 91 | 23252.36 | 93 | 23618.31 | 92 | 22831 | 90 | 21638.76 | 90 | 21637.76 | 90 | 21534.16 | 90 | 21009.56 | 92 | 21126.06 | 93 | 21499.76 | 96 | 21559.46 | 92 | 21386.96 | 92 | 21386.76 | 91 | 20920.76 | 89 | 20756.76 | 85 | 19625.96 | 83 | 18750.56 | 77 | 17740.56 | 75 | 17456.06 | 74 | 17530.06 | 73 | 17475.06 | 72 | 17469.06
Vetrne elektrarne | VE | 3 | 20 | 4 | 24 | 4 | 23.5 | 4 | 23.5 | 4 | 23.5 | 5 | 2324 | 7 | 2424 | 7 | 2424 | 8 | 2473 | 8 | 2473 | 9 | 3383 | 9 | 3383 | 9 | 3383 | 8 | 1083 | 9 | 3383 | 9 | 3383.4 | 9 | 3383.4 | 9 | 3383.4 | 7 | 3283 | 7 | 3283 | 7 | 3283 | 7 | 3283 | 7 | 3283 | 7 | 3283 | 6 | 3233 | 6 | 3234 | 6 | 3234 | 4 | 3228 | 4 | 3228 | 4 | 3228 | 4 | 3228 | 4 | 3227.5 | 4 | 3228 | 4 | 3228 | 4 | 3228 | 4 | 3227.5 | 4 | 3227.5 | 4 | 3227.5 | 3 | 3212.5 | 3 | 3212.5 | 3 | 3212.5 | 3 | 3212.5 | 2 | 3210 | 2 | 3210 | 2 | 3210 | 2 | 3210 | 2 | 3210 | 2 | 3210 | 2 | 3210
Sončne elektrarne | SE | 379 | 15217 | 981 | 57508 | 2425 | 173803.57 | 2725 | 203866.49 | 2904 | 218914.31 | 3102 | 237766 | 3233 | 246962 | 3287 | 253493.31 | 3307 | 254571 | 3313 | 255933.8 | 3322 | 252621 | 3311 | 255850 | 3330 | 255924 | 3340 | 256613 | 3339 | 256842 | 3331 | 255491.43 | 3326 | 255283 | 3325 | 255848 | 3323 | 255326 | 3318 | 255484 | 3320 | 258009 | 3326 | 258654 | 3312 | 257633 | 3317 | 257755 | 3320 | 257955 | 3308 | 256906 | 3301 | 257391.83 | 3310 | 257775 | 3311 | 259959.41 | 3310 | 258234.91 | 3304 | 258040 | 3309 | 257842.83 | 3306 | 258070.76 | 3301 | 258172.19 | 3297 | 258325.78 | 3293 | 258526.33 | 3292 | 260427.98 | 3296 | 261393.1 | 3286 | 264135.7 | 3281 | 264971.9 | 3259 | 261690.8 | 3260 | 261252.58 | 3245 | 263650.08 | 3238 | 262286.07 | 3224 | 263898.85 | 3210 | 265387.04 | 3183 | 265387.21 | 3180 | 266713.22 | 3178 | 266108.65
Elektrarne na biomaso | LB, SL | 2 | 690 | 4 | 7380 | 5 | 120804 | 6 | 120976 | 8 | 122426 | 8 | 122426 | 10 | 122830 | 13 | 123775.5 | 15 | 125011 | 15 | 125010.5 | 19 | 125194 | 33 | 22373 | 39 | 22837 | 42 | 23260 | 41 | 22779 | 42 | 23260.4 | 43 | 23300.4 | 43 | 23310.4 | 42 | 23118 | 42 | 23260 | 42 | 23260 | 42 | 23260 | 41 | 23171 | 42 | 23260 | 42 | 22876 | 42 | 22875 | 42 | 22875.4 | 43 | 22885 | 42 | 22875 | 43 | 22921.6 | 44 | 22931.4 | 42 | 22726.81 | 43 | 22891.21 | 41 | 23401.4 | 40 | 23319.5 | 40 | 23319.5 | 39 | 22779.5 | 40 | 22864.5 | 39 | 22861.5 | 39 | 22861.9 | 38 | 16711.9 | 38 | 16711.9 | 37 | 15761.5 | 37 | 16626.9 | 38 | 16711.9 | 37 | 16668.6 | 37 | 16668.6 | 35 | 16578.6 | 36 | 17528.6
Bioplinske elektrarne | BP, OP, ČN | 13 | 18142 | 25 | 31904 | 30 | 34543 | 31 | 35061 | 30 | 33621 | 32 | 35369 | 32 | 34928 | 32 | 34928 | 30 | 32930 | 31 | 33929 | 32 | 34928 | 32 | 33950 | 29 | 30939 | 31 | 32500 | 33 | 34484 | 33 | 34484 | 33 | 34484 | 32 | 33858 | 32 | 34001 | 32 | 33859 | 32 | 33859 | 30 | 31875 | 31 | 31900 | 30 | 30231 | 28 | 26715 | 28 | 26715 | 27 | 25716 | 24 | 23608 | 25 | 24607 | 24 | 24107 | 24 | 23282 | 22 | 22137 | 22 | 21335 | 21 | 14242 | 21 | 14242 | 21 | 14242 | 23 | 16226 | 23 | 16226 | 24 | 16258 | 24 | 16258 | 23 | 15877 | 23 | 15877 | 22 | 15359 | 22 | 15359 | 22 | 15359 | 20 | 13585 | 20 | 13585 | 20 | 13585 | 20 | 13585
SPTE na fosilna goriva | SF | 28 | 43182 | 47 | 44582 | 93 | 52994.43 | 114 | 53979.73 | 132 | 55258.93 | 142 | 56539 | 194 | 61337 | 226 | 68349.73 | 236 | 69096 | 251 | 70177.37 | 285 | 72038 | 350 | 78861 | 379 | 86047 | 387 | 86279 | 390 | 86868 | 391 | 72012.46 | 382 | 71249 | 382 | 71462 | 384 | 70132 | 384 | 69177 | 384 | 69177 | 382 | 61135 | 380 | 72338 | 386 | 75474 | 386 | 74879 | 386 | 75549 | 388 | 78970.2 | 388 | 81353 | 389 | 79092.21 | 391 | 81731.05 | 388 | 85740 | 389 | 85914.64 | 387 | 83179.84 | 384 | 83087.2 | 386 | 87858.61 | 378 | 86095.56 | 381 | 87784.36 | 380 | 88647.31 | 366 | 86475.51 | 363 | 86938.11 | 353 | 84376.41 | 343 | 79856.01 | 326 | 76733.44 | 311 | 76305.36 | 299 | 76942.16 | 286 | 74809.56 | 243 | 69234.58 | 211 | 61613.48 | 198 | 67947.24
Drugo | IO | 0 | 0 | 1 | 930 | 1 | 930 | 1 | 930 | 1 | 930 | 1 | 930 | 1 | 930 | 1 | 930 | 3 | 1020 | 2 | 1020 | 2 | 979 | 1 | 930 | 1 | 930 | 0 | 0 | 2 | 1035 | 2 | 1035 | 2 | 1035 | 2 | 1035 | 2 | 1035 | 2 | 1035 | 2 | 1035 | 3 | 1445 | 2 | 1035 | 2 | 1035 | 2 | 1035 | 2 | 1035 | 2 | 1035 | 2 | 1035 | 2 | 1035 | 2 | 1035 | 2 | 1035 | 2 | 1035 | 2 | 1035 | 1 | 930 | 1 | 930 | 9 | 3470 | 2 | 1015 | 1 | 930 | 1 | 930 | 1 | 930 | 1 | 930 | 1 | 930 | 1 | 930 | 7 | 2019.08 | 1 | 930 | 1 | 930 | 1 | 930 | 1 | 930 | 1 | 930
SKUPAJ |  | 530 | 102317.7 | 1171 | 169074 | 2673 | 412090.4 | 2985 | 441414.62 | 3190 | 461181.64 | 3395 | 483781 | 3575 | 497330 | 3667 | 497330 | 3700 | 511551 | 3722 | 515487.67 | 3767 | 516067 | 3837 | 422719 | 3889 | 427371 | 3915 | 427763 | 3920 | 432752 | 3922 | 419883.69 | 3899 | 416241.8 | 3893 | 415317.8 | 3888 | 412025 | 3879 | 410424 | 3878 | 412408 | 3879 | 402004 | 3864 | 412334 | 3877 | 414106 | 3879 | 409958 | 3866 | 409479 | 3859 | 412380.43 | 3861 | 412341 | 3864 | 414048.98 | 3867 | 414875.87 | 3858 | 417088 | 3858 | 414522.54 | 3854 | 411377.57 | 3842 | 404594.95 | 3839 | 408913.96 | 3837 | 410006.95 | 3834 | 412960.1 | 3840 | 414847.87 | 3811 | 415260.17 | 3803 | 416559.17 | 3768 | 403719.37 | 3757 | 398596.75 | 3718 | 395269.98 | 3700 | 394556.97 | 3663 | 394792.47 | 3631 | 392046.26 | 3560 | 386545.45 | 3522 | 380105.36 | 3507 | 386778.55

## Graf - število
Elektrarne v shemi - po številu (N in %) - (na dan 30.06.2024)
Drugo; 1; 0,1%

## Stara shema 2009-2011
ELEKTRARNE V STARI PODPORNI SHEMI
|  | začetek leta 2009 |  | konec leta 2010 |  | konec leta 2011
TIP NAPRAVE | ŠTEVILKA VIRA | Število | Vsota moči (v kW) | Število | Vsota moči (v kW) | Število | Vsota moči (v kW)
Hidroelektrarne do 1MW (vir 1) | 1 | 403 | 47408 | 310 | 31878 | 303 | 31258.8
Hidroelektrarne nad 1MW do 10MW (vir 2) | 2 | 20 | 53965 | 16 | 48037 | 15 | 47217
Elektrarne na biomaso do 1MW (vir 3) | 3 | 3 | 2430 | 2 | 1880 | 2 | 1880
Elektrarne na biomaso nad 1MW (vir 4) | 4 | 4 | 14580 | 5 | 16480 | 4 | 9730
Sončne elektrarne do 50kW (vir 8) | 8 | 87 | 1023 | 24 | 296 | 15 | 165.12
Sončne elektrarne nad 50kW (vir 9) | 9 | 9 | 679 | 3 | 217 | 0 | 0
Druge kvalificirane elektrarne (vir 10) | 10 | 12 | 13089 | 3 | 669 | 2 | 548.5
Kombinirane KE na OVE | 11 | 1 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0
Elektrarne ali toplarne na komunalne odpadke do 1MW (vir 12) | 12 | 2 | 599 | 2 | 599 | 2 | 599
Elektrarne ali toplarne na komunalne odpadke nad 1MW do 10MW (vir 13) | 13 | 1 | 1688 | 0 | 0 | 0 | 0
Toplarne za daljinsko ogrevanje (vir 14) | 14 | 9 | 7197 | 3 | 2645 | 2 | 1995
Toplarne za daljinsko ogrevanje (vir 15) | 15 | 13 | 65959 | 4 | 29900 | 4 | 29900
Industrijske toplarne do 1MW (vir 16) | 16 | 4 | 2039 | 2 | 1003 | 2 | 1003
SKUPAJ |  | 568 | 211286 | 374 | 133603 | 351 | 124296.42
Opombe:
- za leto 2009 nista vključeni termoelektrarni TET in TEŠ, ki sta bili sicer upravičeni do podpore za sosežig lesne biomase do 5%
- v začetku leta 2009 so bile enote prevzete od prejšnjih izvajalcev sheme, nato pa je njihovo število postopoma upadalo, večinoma zaradi prehoda v novo podporno shemo
- s koncem leta 2011 se je prehodno obdobje veljavnosti stare sheme zaključilo

## Šifrant - nov sistem
ŠIFRANT VIROV - NOV SISTEM PODPOR
KODA
1. Hidroelektrarne | mikro - manjše od 50kW | HE01
| mala - manjše od 1MW | HE02
| srednja - od 1MW do vključno 10MW | HE03
| velika - nad 10MW do vključno 125MW | HE04
2. Vetrne elektrarne | mikro - manjše od 50kW | VE01
| mala - manjše od 1MW | VE02
| srednja - od 1MW do vključno 10MW | VE03
| velika - nad 10MW do vključno 125MW | VE04
3.1 Sončne elektrarne - na stavbah | mikro - manjše od 50kW | SE11
| mala - manjše od 1MW | SE12
| srednja - od 1MW do vključno 10MW | SE13
| velika - nad 10MW do vključno 125MW | SE14
3.2 Sončne elektrarne - samostojni objekti | mikro - manjše od 50kW | SE21
| mala - manjše od 1MW | SE22
| srednja - od 1MW do vključno 10MW | SE23
| velika - nad 10MW do vključno 125MW | SE24
4. Geotermalne elektrarne | mikro - manjše od 50kW | GT01
| mala - manjše od 1MW | GT02
| srednja - od 1MW do vključno 10MW | GT03
| velika - nad 10MW do vključno 125MW | GT04
5.1 Elektrarne na lesno biomaso | mikro - manjše od 50kW | LB11
| mala - manjše od 1MW | LB12
| srednja - od 1MW do vključno 10MW | LB13
| velika - nad 10MW do vključno 125MW | LB14
5.2.Sosežig lesne biomase >5% | mikro - manjše od 50kW | LB21
| mala - manjše od 1MW | LB22
| srednja - od 1MW do vključno 10MW | LB23
| velika - nad 10MW do vključno 125MW | LB24
5.3.Sosežig lesne biomase <5% | mikro - manjše od 50kW | LB31
| mala - manjše od 1MW | LB32
| srednja - od 1MW do vključno 10MW | LB33
| velika - nad 10MW do vključno 125MW | LB34
6.1 Bioplinske enote - biomasa | mikro - manjše od 50kW | BP11
| mala - manjše od 1MW | BP12
| srednja - od 1MW do vključno 10MW | BP13
| velika - nad 10MW do vključno 125MW | BP14
6.2 Bioplinske enote - odpadki | mikro - manjše od 50kW | BP21
| mala - manjše od 1MW | BP22
| srednja - od 1MW do vključno 10MW | BP23
| velika - nad 10MW do vključno 125MW | BP24
7. Elektrarne na bioplin iz čistilnih naprav | mikro - manjše od 50kW | ČN01
| mala - manjše od 1MW | ČN02
| srednja - od 1MW do vključno 10MW | ČN03
| velika - nad 10MW do vključno 125MW | ČN04
8. Elektrarne na odlagališčni plin | mikro - manjše od 50kW | OP01
| mala - manjše od 1MW | OP02
| srednja - od 1MW do vključno 10MW | OP03
| velika - nad 10MW do vključno 125MW | OP04
9. Elektrarne na biološko razgradljive odpadke | mikro - manjše od 50kW | BO01
| mala - manjše od 1MW | BO02
| srednja - od 1MW do vključno 10MW | BO03
| velika - nad 10MW do vključno 125MW | BO04
10. SPTE na lesno biomaso (do 4.000 ur) | mikro - manjše od 50kW | SL11
| mala - manjše od 1MW | SL12
| srednja - nižja - od 1MW do vključno 5MW | SL13
| srednja - višja - nad 5MW do vključno 25MW | SL14
| velika - nižja - nad 25MW do vključno 50MW | SL15
| velika - višja - nad 50MW do 200MW | SL16
10. SPTE na lesno biomaso (več kot 4.000 ur) | mikro - manjše od 50kW | SL21
| mala - manjše od 1MW | SL22
| srednja - nižja - od 1MW do vključno 5MW | SL23
| srednja - višja - nad 5MW do vključno 25MW | SL24
| velika - nižja - nad 25MW do vključno 50MW | SL25
| velika - višja - nad 50MW do 200MW | SL26
11. SPTE na fosilna goriva (do 4.000 ur) | mikro - manjše od 50kW | SF11
| mala - manjše od 1MW | SF12
| srednja - nižja - od 1MW do vključno 5MW | SF13
| srednja - višja - nad 5MW do vključno 25MW | SF14
| velika - nižja - nad 25MW do vključno 50MW | SF15
| velika - višja - nad 50MW do 200MW | SF16
11. SPTE na fosilna goriva (več kot 4.000 ur) | mikro - manjše od 50kW | SF21
| mala - manjše od 1MW | SF22
| srednja - nižja - od 1MW do vključno 5MW | SF23
| srednja - višja - nad 5MW do vključno 25MW | SF24
| velika - nižja - nad 25MW do vključno 50MW | SF25
| velika - višja - nad 50MW do 200MW | SF26

## Šifrant - star sistem
ŠIFRANT VIROV - STAR SISTEM
Vrsta KE glede na vir primarne energije | Št. Vira | Velikostni razred
Hidroelektrarne | 1 | do vključno 1 MW
| 2 | nad 1 MW do 10 MW
KE na biomaso | 3 | do vključno 1 MW
| 4 | nad 1 MW
Vetrne KE | 5 | do vključno 1 MW
| 6 | nad 1 MW
Geotermalne KE | 7 | /
Sončne KE | 8 | do vključno 50 kW
| 9 | nad 50 kW
Druge KE | 10 | /
Kombinirane KE na OVE | 11 | /
KE ali toplarne na komunalne odpadke | 12 | do vključno 1 MW
| 13 | nad 1 MW do 10 MW
Toplarne za daljinsko ogrevanje | 14 | do vključno 1 MW
| 15 | nad 1 MW do 10 MW
Industrijske toplarne | 16 | do vključno 1 MW
Sosežig biomase | 17 | nad 1 MW